VN | 1320784071 | LINEVN6441 |  | 3.4019 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (646096.2982576652 2335187.3618804007, 646247.0023208993 2335349.0890155127, 646309.6423930844 2335418.3380196732, 646267.8782596417 2335634.590145826, 646483.2070171258 2335672.500989531, 646733.5832801557 2335715.165486489, 647928.772174236 2335947.157610157, 647973.4602067305 2336555.670001955) | line | [14 empty] | 8617 | 5973 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | TRUE | 8617 | 5973 | 646096.2983 | 2335187.3619 | 647973.4602 | 2336555.67 | 8617 | 646096.2983 | 2335187.3619 | 5973 | 647973.4602 | 2336555.67
VN | 1320784072 | LINEVN6442 |  | 1.1101 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (645235.9661823226 2335526.310871509, 645354.5915760807 2335470.2959127827, 645528.1756460246 2335407.83564201, 645674.686926259 2335350.3969112732, 645871.7761061497 2335275.6817364437, 646096.2982576652 2335187.3618804007) | line | [14 empty] | 8618 | 8617 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | TRUE |  | 8617 |  |  | 646096.2983 | 2335187.3619 | 8618 | 645235.9662 | 2335526.3109 | 8617 | 646096.2983 | 2335187.3619
VN | 1320784073 | LINEVN6443 |  | 8.6142 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (635670.5378926077 2334515.895898269, 638265.212738276 2334511.921412858, 640511.8403242663 2333892.626606369, 642683.2705090649 2333290.402221993) | line | [14 empty] | 8619 | 8620 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8619 | 635670.5379 | 2334515.8959 | 8620 | 642683.2705 | 2333290.4022
VN | 1320784074 | LINEVN6444 |  | 14.2984 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (646096.2982576652 2335187.3618804007, 645926.24771569 2335082.125600717, 644318.0854395238 2334195.527379855, 644357.080084131 2333783.3744602157, 644400.7448633888 2333345.766718743, 644086.2882950229 2333168.48300008, 643821.4557530072 2333019.9006693866, 642767.0731655433 2333299.7164959954, 638270.4802515383 2334549.0846002633, 635667.7570048489 2334549.6707037743) | line | [14 empty] | 8617 | 8621 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | FALSE | 8617 |  | 646096.2983 | 2335187.3619 |  |  | 8617 | 646096.2983 | 2335187.3619 | 8621 | 635667.757 | 2334549.6707
VN | 1320784076 | LINEVN6445 | 500 | 3.4706 | [5 empty] | 50 |  | LINESTRING (575675.9452487563 2137560.4294806095, 575801.8665909142 2137787.299260585, 576237.9642305372 2137801.450540512, 576490.0433340246 2138428.7500976096, 576986.1849040475 2138632.5026470367, 577345.4237631019 2138960.024725355, 577842.3501855521 2138989.867690213) | line | [10 empty] | 3 | 1 |  |  | 2107 | 2105 | 1 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | TRUE | 2107 | 2105 | 575675.9452 | 2137560.4295 | 577842.3502 | 2138989.8677 | 2107 | 575675.9452 | 2137560.4295 | 2105 | 577842.3502 | 2138989.8677
VN | 1320784077 | LINEVN6446 | 500 | 3.4483 | [5 empty] | 50 |  | LINESTRING (575675.9452487563 2137560.4294806095, 575814.3460527218 2137767.18893643, 576250.4546817185 2137781.340543367, 576498.0309726797 2138405.2682883, 576994.16368948 2138611.2452780674, 577352.2646054456 2138942.1267493125, 577842.3501855521 2138989.867690213) | line | [10 empty] | 3 | 1 |  |  | 2107 | 2105 | 1 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | TRUE | 2107 | 2105 | 575675.9452 | 2137560.4295 | 577842.3502 | 2138989.8677 | 2107 | 575675.9452 | 2137560.4295 | 2105 | 577842.3502 | 2138989.8677
VN | 1320784078 | LINEVN6447 | 500 | 1.6709 | [5 empty] | 50 |  | LINESTRING (566066.7126567954 2137152.2324886713, 565420.426898033 2136966.6789771677, 564735.3549592932 2137188.2549231234) | line | [10 empty] | 3 | 1 |  |  | 2142 | 2141 | 1 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | TRUE | 2142 | 2141 | 566066.7127 | 2137152.2325 | 564735.355 | 2137188.2549 | 2142 | 566066.7127 | 2137152.2325 | 2141 | 564735.355 | 2137188.2549
VN | 1320784079 | LINEVN6448 | 500 | 1.656 | [5 empty] | 50 |  | LINESTRING (566066.7126567954 2137152.2324886713, 565417.5309959145 2136989.076862477, 564735.3549592932 2137188.2549231234) | line | [10 empty] | 3 | 1 |  |  | 2142 | 2141 | 1 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | TRUE | 2142 | 2141 | 566066.7127 | 2137152.2325 | 564735.355 | 2137188.2549 | 2142 | 566066.7127 | 2137152.2325 | 2141 | 564735.355 | 2137188.2549
VN | 1320784080 | LINEVN6449 | 500 | 1.0195 | [5 empty] | 50 |  | LINESTRING (573067.0805190346 2137076.6419899943, 573181.4015591235 2137044.1471540346, 573911.9666975257 2137060.270295226) | line | [10 empty] | 3 | 1 |  |  | 2130 | 2113 | 1 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | TRUE | 2130 | 2113 | 573067.0805 | 2137076.642 | 573911.9667 | 2137060.2703 | 2130 | 573067.0805 | 2137076.642 | 2113 | 573911.9667 | 2137060.2703
VN | 1320784081 | LINEVN6450a | 500 | 0.4039 | [5 empty] | 50 | 6 cables - 2 systems | LINESTRING (583362.9165892177 2136747.93733167, 583032.3750175756 2136811.4062526417) | line | [10 empty] | 6 | 2 |  |  | 8622 | 8623 | 1 | FALSE | FALSE | 2 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8622 | 583362.9166 | 2136747.9373 | 8623 | 583032.375 | 2136811.4063
VN | 1320784081 | LINEVN6450b | 500 | 0.4039 | [5 empty] | 50 | 6 cables - 2 systems | LINESTRING (583362.9165892177 2136747.93733167, 583032.3750175756 2136811.4062526417) | line | [10 empty] | 6 | 2 |  |  | 8622 | 8623 | 1 | FALSE | FALSE | 2 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8622 | 583362.9166 | 2136747.9373 | 8623 | 583032.375 | 2136811.4063
VN | 1320784082 | LINEVN6451a | 500 | 0.31279 | [5 empty] | 50 | 6 cables - 2 systems | LINESTRING (583362.093830845 2136803.6741879806, 583104.0979824322 2136840.860143766) | line | [10 empty] | 6 | 2 |  |  | 8624 | 8625 | 1 | FALSE | FALSE | 2 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8624 | 583362.0938 | 2136803.6742 | 8625 | 583104.098 | 2136840.8601
VN | 1320784082 | LINEVN6451b | 500 | 0.31279 | [5 empty] | 50 | 6 cables - 2 systems | LINESTRING (583362.093830845 2136803.6741879806, 583104.0979824322 2136840.860143766) | line | [10 empty] | 6 | 2 |  |  | 8624 | 8625 | 1 | FALSE | FALSE | 2 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8624 | 583362.0938 | 2136803.6742 | 8625 | 583104.098 | 2136840.8601
VN | 1320784089 | LINEVN6452 |  | 6.4957 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (298548.06253842247 2449350.4261116707, 298526.82680906355 2449054.9012444364, 297760.63414763374 2449431.292554567, 297509.8785061776 2449258.4212674242, 297081.0323346262 2449268.917361114, 296539.2589717003 2449363.446414676, 295881.74244258244 2449622.941638973, 295501.42181496916 2449533.248466497, 294986.93399892055 2449808.5278032543, 294797.36453191075 2449914.4650356546, 294594.2240437037 2449872.0046543363, 294268.5740049755 2449899.3909192695, 293955.06917347806 2449925.2399112415, 293745.0249827528 2449967.6313495147, 293727.0695690096 2449970.6144225346) | line | [14 empty] | 8626 | 8627 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8626 | 298548.0625 | 2449350.4261 | 8627 | 293727.0696 | 2449970.6144
VN | 1320784090 | LINEVN6453 | 220 | 62.0716 | [7 empty] | LINESTRING (298337.49438586377 2449353.9643249903, 298190.6306007233 2449468.1244963007, 298023.47832788643 2449941.3427896104, 297861.64972761204 2450396.8745424217, 297771.951010588 2450651.1694822246, 297301.55836345046 2450655.5984908454, 297224.11340430356 2450829.9300232255, 296648.0136428253 2450876.472057556, 296440.12134805426 2450892.38520232, 295583.79942295526 2450968.4609727086, 295407.9636650074 2450981.21189604, 295271.31232387165 2451112.31472345, 295030.9974966497 2451315.2044087085, 294698.220390824 2451598.5557089383, 294156.48606273654 2452068.426827747, 293952.9235941174 2452244.437457844, 293533.7454932491 2452603.759709407, 292573.9536053302 2452924.575004339, 292214.1307428804 2453041.5894461647, 292022.41655913746 2453106.869021831, 291792.0687982476 2453179.80893255, 291148.57609623444 2453395.811367943, 290904.1103824994 2453653.8198549203, 290463.1735740926 2454116.9408592316, 290119.4980616559 2454485.767289589, 289679.7292878425 2454949.4200823433, 289495.3742374276 2455230.283082772, 289382.584009661 2455401.2528010155, 289274.22041607986 2455572.1528491075, 288931.53769163735 2456091.7089813976, 288749.3533591778 2456367.027454216, 288490.1665278553 2456757.8061268236, 288115.1501726144 2457337.1912515764, 287408.9351714499 2458050.883637147, 286658.3096292225 2458828.99810972, 286080.1470891868 2459430.9500298025, 285820.5489453655 2459701.8245808575, 285028.97659884207 2459424.494590018, 284297.4273862593 2459168.36993683, 283779.3477333123 2458989.6333488985, 283214.80444213486 2459528.7992770677, 282638.44593787275 2460328.838688422, 282194.4478140191 2460937.825643741, 281160.78752092354 2462331.6075192625, 280284.3591249325 2462624.41070372, 280046.8977727764 2462690.4546419424, 279693.8494900111 2463108.979462204, 279452.7113827872 2463382.951115613, 278896.19686201017 2464037.523763099, 278102.9395250237 2464647.088163429, 277684.1285567954 2464985.180574175, 278095.9593960415 2465864.00055625, 277732.8731566607 2466616.38463144, 277390.2164248243 2467325.023034009, 275859.76138824655 2467947.360785968, 275356.72877074976 2468146.0223971875, 275108.0666793668 2468538.8448586618, 272950.7225783909 2471802.4493427123, 272700.39785089856 2472676.7244494255, 271280.4235069598 2474594.26343186, 271296.6386609854 2474860.82463977, 271271.97705170675 2476118.037861578, 271637.12981205 2476339.095218018, 272153.44690995506 2476648.5486230655, 273299.19496449304 2476505.9056428447, 273534.6262393689 2476430.4695713436, 274448.2845980859 2476136.361190051, 275131.5507298417 2475959.382396448, 275776.2081777097 2475786.837825505, 276397.91126916884 2475401.4408270586, 277301.0670525641 2474830.682754045, 277722.3472039635 2474454.807346989, 278377.08704288024 2474053.607592521, 278607.829703722 2473917.3212800473, 279043.39588322304 2473647.8765911786, 279372.1446162148 2473444.8089280934, 279703.87477978296 2473179.0451304466, 279833.78976066667 2473258.5374380657) | line | [14 empty] | 8628 | 8629 | 1 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8628 | 298337.4944 | 2449353.9643 | 8629 | 279833.7898 | 2473258.5374
VN | 1320784091 | LINEVN6454 |  | 0.27083 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (244815.70437158365 2498070.823802667, 244897.36831241622 2498135.323926393, 244834.77022676618 2498239.606826028) | line | [14 empty] | 8630 | 5013 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | TRUE |  | 5013 |  |  | 244834.7702 | 2498239.6068 | 8630 | 244815.7044 | 2498070.8238 | 5013 | 244834.7702 | 2498239.6068
VN | 1320784094 | LINEVN6455 |  | 1.2022 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (244834.77022676618 2498239.606826028, 244261.52708687412 2498470.285544905, 243878.12853551266 2498451.1551268324) | line | [14 empty] | 5013 | 8631 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | FALSE | 5013 |  | 244834.7702 | 2498239.6068 |  |  | 5013 | 244834.7702 | 2498239.6068 | 8631 | 243878.1285 | 2498451.1551
VN | 1320784095 | LINEVN6456 |  | 1.6924 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (251517.5183116144 2492036.6026571165, 251229.4229651635 2492084.867440685, 251056.1870506604 2492128.297951671, 250831.0498883134 2493040.5535660805) | line | [14 empty] | 5014 | 8632 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | FALSE | 5014 |  | 251517.5183 | 2492036.6027 |  |  | 5014 | 251517.5183 | 2492036.6027 | 8632 | 250831.0499 | 2493040.5536
VN | 1320784096 | LINEVN6457 |  | 0.5637 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (250969.44447912328 2492295.5030549443, 251109.74206246017 2492315.1909204605, 251389.96746718657 2492144.581025229) | line | [14 empty] | 8633 | 8634 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8633 | 250969.4445 | 2492295.5031 | 8634 | 251389.9675 | 2492144.581
VN | 1320784099 | LINEVN6458 |  | 0.57577 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (255964.77532325537 2496980.020805592, 256399.63913172256 2497182.768754604) | line | [14 empty] | 5015 | 8635 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | FALSE | 5015 |  | 255964.7753 | 2496980.0208 |  |  | 5015 | 255964.7753 | 2496980.0208 | 8635 | 256399.6391 | 2497182.7688
VN | 1320784100 | LINEVN6459 |  | 1.3085 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (258097.70362553612 2501811.099832297, 258290.1168105554 2501520.843820903, 258653.49704548382 2500873.708440896) | line | [14 empty] | 8636 | 8637 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8636 | 258097.7036 | 2501811.0998 | 8637 | 258653.497 | 2500873.7084
VN | 1320784109 | LINEVN6460 |  | 6.6193 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (276983.9136831128 2477677.385520479, 277068.3458235293 2477323.7077614977, 277283.2717717154 2476899.198699357, 277388.0987527977 2476694.937015834, 277414.06842371623 2476387.419594668, 277472.4429887533 2475757.427725814, 277821.55085544015 2474897.948746189, 277923.7166673966 2474429.390434251, 278346.8965175027 2474106.798664538, 278627.3252153082 2473966.501339429, 279028.8545772952 2473752.4945317423, 279163.85429684736 2473684.0766973738, 279496.03317076014 2473508.44454263, 279765.6901377578 2473483.9984559016) | line | [14 empty] | 8638 | 8639 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8638 | 276983.9137 | 2477677.3855 | 8639 | 279765.6901 | 2473483.9985
VN | 1320784110 | LINEVN6461 |  | 16.5315 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (288908.7881345615 2477981.5241829674, 288722.76754432765 2477994.7734630145, 288457.5820949359 2478017.0708204783, 287537.7983397703 2477869.263674358, 286575.0701943412 2477574.297882515, 286144.95634020073 2477557.7161323363, 285628.949063326 2477443.9875193085, 285422.9818844695 2477174.337516654, 285247.99140719156 2476987.7656744984, 284297.4131213024 2476700.4507831284, 283620.783593897 2476563.1926281955, 283460.5326184075 2476603.336825257, 283239.1227660244 2476655.8916766904, 282686.8894820423 2476366.9322109185, 281930.8879711578 2475972.6052971296, 281253.71831225196 2475762.922338788, 280909.8895193826 2475756.2392588197, 279050.98728306266 2475731.2663168027, 278800.15109553986 2475503.238450433, 278394.81413451926 2475139.2157606087, 278231.61434704484 2474973.1253852616, 278202.57026892784 2474797.417390866, 278364.43213260296 2474598.9290682855, 278412.4071110536 2474571.86892205, 278847.8422179753 2474237.031284684, 278973.82232205174 2474156.3781225816, 279322.37460456335 2473909.3386517246, 279662.11659865524 2473702.819520439, 279818.7675789549 2473524.1846841294) | line | [14 empty] | 8640 | 8641 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | FALSE | 8640 |  | 288908.7881 | 2477981.5242 |  |  | 8640 | 288908.7881 | 2477981.5242 | 8641 | 279818.7676 | 2473524.1847
VN | 1320784111 | LINEVN6462 |  | 0.36511 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (288908.7881345615 2477981.5241829674, 289196.1204227028 2477881.4657338997) | line | [14 empty] | 8640 | 8642 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | FALSE | 8640 |  | 288908.7881 | 2477981.5242 |  |  | 8640 | 288908.7881 | 2477981.5242 | 8642 | 289196.1204 | 2477881.4657
VN | 1320784116 | LINEVN6463 |  | 3.3243 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (288908.7881345615 2477981.5241829674, 289032.4313922093 2478438.8271126817, 289040.38683504215 2478697.4600862167, 289541.2546174793 2479207.554875344, 289320.30913428066 2479656.6035890626, 289177.60386658076 2479968.8944228697, 289400.5042177831 2480392.924008589) | line | [14 empty] | 8640 | 8643 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | FALSE | 8640 |  | 288908.7881 | 2477981.5242 |  |  | 8640 | 288908.7881 | 2477981.5242 | 8643 | 289400.5042 | 2480392.924
VN | 1320784119 | LINEVN6464 |  | 0.41217 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (646650.388502599 1091516.6870556832, 646681.1709300715 1091174.591303014) | line | [14 empty] | 8644 | 8645 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | FALSE | 8644 |  | 646650.3885 | 1091516.6871 |  |  | 8644 | 646650.3885 | 1091516.6871 | 8645 | 646681.1709 | 1091174.5913
VN | 1320784120 | LINEVN6465 |  | 0.72856 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (646650.388502599 1091516.6870556832, 646592.9598068732 1092121.1022963314) | line | [14 empty] | 8644 | 8646 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | TRUE | FALSE | 8644 |  | 646650.3885 | 1091516.6871 |  |  | 8644 | 646650.3885 | 1091516.6871 | 8646 | 646592.9598 | 1092121.1023
VN | 1320784121 | LINEVN6466 |  | 8.8585 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (641707.5618690075 1095216.3369691088, 641752.6907133806 1094954.9860253732, 641844.9940022331 1094665.4737095668, 642243.141433769 1093404.6436731815, 642384.3126190577 1092955.4621781602, 642534.3899243928 1092484.0977495909, 644651.6537906379 1091434.5116831353, 645381.4316588561 1091068.5963158242, 646650.388502599 1091516.6870556832) | line | [14 empty] | 8647 | 8644 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | TRUE |  | 8644 |  |  | 646650.3885 | 1091516.6871 | 8647 | 641707.5619 | 1095216.337 | 8644 | 646650.3885 | 1091516.6871
VN | 1320784122 | LINEVN6467 |  | 29.7725 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (618321.5612368784 1090446.1322306532, 618376.3270106758 1090428.7706086105, 618498.7989189988 1090302.3502364282, 618652.7872063502 1090345.7983067427, 618829.4113996357 1090391.9633241834, 619755.0897291173 1090648.6182338586, 620593.059586187 1090209.23135501, 620776.9186897099 1090112.8216767276, 622597.102335427 1090359.06974855, 624708.4889415533 1090428.7240026454, 625434.8991727974 1090290.3495488523, 626740.230245625 1090648.433294598, 626904.2022764658 1090694.8712538648, 628150.0523168549 1090814.3465835026, 628300.3378795071 1090904.2919534128, 628489.6904843225 1091011.3277827548, 629387.8680605878 1091543.7090440283, 630962.965537495 1092118.8503966227, 632142.3589481992 1092548.550442923, 635561.4075993354 1093799.7691123614, 636592.9279670457 1094498.7719725447, 637806.7258524395 1094897.2283806684, 639030.0296231045 1094956.2087866566, 639837.4197631308 1094715.594347736, 640000.9924576696 1094781.6794350713, 640088.8085071049 1094815.0274153294, 641070.3644900483 1095177.3522718162, 641524.429162447 1095343.0276436375, 641561.1135626466 1095211.6769872708, 641674.2011402211 1095248.3563654348) | line | [14 empty] | 8648 | 8649 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8648 | 618321.5612 | 1090446.1322 | 8649 | 641674.2011 | 1095248.3564
VN | 1320784124 | LINEVN6468 |  | 3.8314 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (658012.3676711537 1079258.4187546787, 658032.1816989095 1079278.897347289, 657823.0303780045 1079320.3205486182, 657619.8207363262 1079360.387669033, 657419.8958191017 1079319.4907604246, 654930.1926991575 1078816.9695591845) | line | [14 empty] | 8650 | 8651 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8650 | 658012.3677 | 1079258.4188 | 8651 | 654930.1927 | 1078816.9696
VN | 1321731625 | LINEVN6469 |  | 62.1923 | [6 empty] | multiple vlevels | LINESTRING (753824.3412051769 1719965.5248424907, 752586.111477168 1719690.9489282584, 750796.8260521574 1716947.7583061503, 750527.5383742269 1716086.4906203973, 748910.6142771182 1714603.9897781967, 748327.862997405 1714391.6755829025, 745705.6099670103 1713411.259993084, 743604.933017334 1713192.0721652324, 741712.4893229489 1712663.9372441738, 739223.4740369353 1713013.342428928, 735191.4404233394 1712005.8211314934, 733218.2379642003 1713519.353316512, 731809.9783298008 1713619.56179419, 729907.6943445689 1712338.1529002788, 728914.6860806053 1712947.4045061772, 726552.6004294913 1713081.9673999082, 720875.3575692354 1713809.5136308584, 719986.6423885548 1714145.4348560718, 718719.9680474228 1714635.695303098, 715985.5838983511 1715098.4433434522, 715148.4355240308 1715536.832543155, 714854.500388528 1716496.9210291996, 713874.469880609 1719734.0862346068, 712691.2820125723 1720953.975457576, 712293.0821136526 1721442.159716912, 712098.4946995432 1722318.849553403, 711522.5082803012 1722371.279605019, 711286.9668891749 1722637.9129548795) | line | [14 empty] | 8652 | 8653 | 0 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 8652 | 753824.3412 | 1719965.5248 | 8653 | 711286.9669 | 1722637.913
VN | 1321731650 | LINEVN6470a | 220 | 91.9821 | [5 empty] | 50 | 6 cables - 2 systems | LINESTRING (731196.555862931 1654754.6684322564, 731184.5866766246 1654769.4724572503, 730949.5121967349 1654575.0298039871, 730995.745186654 1654226.4187672657, 731002.0544378981 1653767.8461046924, 731016.2193772233 1653229.038623641, 730997.8286953919 1652742.6676195608, 730990.026427003 1652474.3985556944, 730979.1447032646 1652286.4106755995, 730966.8039427432 1651890.736195553, 731043.4137254186 1651669.448382199, 731216.0345287987 1651176.3017566937, 731270.1190861415 1651016.6123517845, 731447.5723587766 1650501.9742560226, 731629.006578674 1649979.1956874526, 731828.2756117918 1649390.3026032783, 731966.2713644161 1649314.3274013884, 732393.4327476779 1649071.4586676955, 732632.4599419081 1648938.513783867, 732865.6921907368 1648808.5251439258, 733342.1303133891 1648546.5034671442, 733938.7603437481 1648217.8027626036, 734364.3634652975 1647975.8005308276, 734484.270347921 1647611.7384441562, 734585.8553995241 1647292.1139804614, 734709.4172421143 1646909.2938220887, 734769.1117777983 1646503.888986192, 734809.7090368292 1646213.0655215054, 734866.545389977 1645796.2875779793, 734899.8412536883 1645566.3574135497, 734942.8750605755 1645269.802202118, 734997.706752801 1644874.3666307046, 735057.1645938827 1644463.9122195595, 735418.9115759762 1644233.4462506028, 735835.4206668055 1643971.102671577, 736146.0229168552 1643775.872655833, 736296.8086941374 1643681.656778503, 736648.5586421697 1643458.7780793812, 736834.9113264803 1643338.0740372527, 737149.3887103668 1643139.2291042348, 737446.3435872401 1642954.625730499, 737701.7970316036 1642789.848418102, 738054.5639252187 1642568.2140772154, 738392.8074479578 1642355.9036730754, 738440.3198658263 1641976.8538845275, 738483.8715358338 1641632.4760084478, 738534.5036839191 1641229.9031013462, 738584.9771678936 1640828.1919602633, 738641.9424404951 1640339.7118536988, 738878.8881723646 1640240.1741609168, 739262.0513557477 1640081.8991514186, 739595.649614679 1639941.6432872424, 739802.8688879961 1639854.580076855, 739893.5078467636 1639641.95625141, 739986.7288762473 1639416.717819538, 740127.2142146848 1639071.3346861706, 740247.0623259 1638782.9935674446, 740358.10274933 1638509.9282539054, 740459.7813898341 1638262.3053220368, 740569.5649870863 1637999.045795235, 740676.1605303693 1637737.116105564, 740787.7087209831 1637463.6138395607, 740897.7194032776 1637192.2326823138, 741026.542495165 1636882.365352409, 741161.5798172903 1636550.101851959, 741287.6750447829 1636245.4322442894, 741385.231117974 1636007.7978603088, 741485.9073863007 1635760.9302548396, 741589.9537463541 1635510.0121260583, 741688.6872842712 1635270.3643829366, 741791.4284867321 1635021.0717001255, 741957.9181362042 1634773.0592617695, 742126.1520081193 1634524.3454897865, 742360.5937987892 1634176.8980123024, 742628.8447962344 1633779.6049391374, 742758.2628796403 1633585.6160652481, 742940.6104785249 1633320.8867502513, 743191.7830901088 1632950.6219896115, 743722.2591053814 1632142.0297831253, 744111.5509197637 1631972.2583198866, 744541.502793998 1631782.0821450436, 745020.6091347805 1631574.3120103783, 745446.6564001038 1631386.2575963398, 745695.1149079726 1631273.3597572723, 745861.2943767789 1631155.599809293, 746281.3488140516 1630762.7747151442, 746711.299842366 1630363.1595546498, 746888.5559799721 1630265.331399156, 747187.7209817407 1630098.402817097, 747590.8306415069 1629868.7802317664, 747955.3827831041 1629667.4933932102, 748131.0147567241 1629573.6631946845, 748153.8192265551 1629448.5601042158, 748235.7650356845 1629121.6288264235, 748327.0007421838 1628733.469301463, 748369.1492671324 1628511.0667017743, 748427.0319451996 1628262.9785613585, 748514.4119502318 1627941.3940160668, 748720.6791983906 1627030.0197374548, 748851.2754288445 1626581.6483283772, 749050.2996871197 1625969.6887159296, 749161.4111482542 1625603.5061612711, 749414.0851851419 1625327.8050840236, 749887.6683023857 1624831.5057395897, 750146.4758271782 1624452.3307060073, 750370.3689524351 1624110.6993121717, 750590.9860798281 1623862.8034932767, 750996.4365486694 1623419.2152040566, 751403.1438862723 1622995.1596987315, 751573.3809594357 1622800.4583405375, 752016.7690664094 1622549.4050893078, 752367.42422104 1622349.379809307, 752545.3607664161 1622248.9751218923, 752673.2941686867 1622176.7671018746, 753159.1846680145 1621899.162194982, 753783.9112984256 1621960.3763767646, 754188.0055665746 1622002.9328169536, 754696.4667999775 1622056.3612180431, 754937.127610955 1622082.7216976243, 755264.1423725741 1622115.2914319357, 755709.5297778969 1622161.1846106667, 755875.429077653 1621997.8992067284, 756255.0495991275 1621618.2671145385, 756499.4773973832 1621369.068001295, 756732.6227970473 1621134.5298742696, 757167.4964625499 1620698.45801968, 757499.8610609918 1620377.3429189268, 757656.3538451715 1620217.1214793965, 757919.4823136744 1620170.3531566828, 758320.4967338445 1620111.109981514, 758553.4217986978 1620072.1425568443, 758809.9180408531 1620029.2428061508, 759217.2065543535 1619951.261268239, 759497.6515700779 1619907.703923965, 759834.6067056871 1620177.0239570218, 760072.7682866873 1620372.179210259, 760238.3912808131 1620506.707945346, 760363.2378408245 1620608.1130787432, 760703.5631503246 1620885.0895567043, 761418.5981147243 1620778.1239606596, 761820.8102752089 1620863.1617485592, 762097.9881528263 1620923.0174040769, 762492.4977712577 1620984.4269229418, 762853.6409587086 1621192.5622458425, 763297.6612827946 1621447.4297105412, 763564.1377041518 1621600.222691707, 763732.2076253521 1621696.5917257266, 764297.8782758613 1622021.1455164824, 764637.5408705713 1621968.8155671188, 765266.8801186634 1621887.4706506848, 765705.8381536934 1621821.8663422205, 766017.9996491979 1621772.996633278, 766458.3926758443 1621736.4365667447, 766906.8771329098 1621699.3971381623, 767305.4471377789 1621666.71148576, 767577.5545017428 1621646.4265391408, 767933.8664860924 1621658.9532658702, 768313.8927207878 1621670.3181523269, 768803.6497974084 1621693.526649579, 769437.7491995005 1621721.4953494605, 769671.9924195 1621896.6011286725, 770122.9833951426 1622234.5490728929, 770617.0024592159 1622758.410816959, 770824.8298312012 1622981.34034884, 770905.0349842772 1623320.635141071, 770985.2296156213 1623738.0576712072, 771569.6566925632 1624574.1583221327, 771788.4717706856 1624897.459579521, 772160.3629377382 1625309.505326974, 772525.9360396354 1625548.5702106284, 773012.5880278477 1625868.269926589, 773216.5499310661 1625877.447479183, 774035.345133218 1625910.9422605648, 774343.1139005758 1626595.5886290644, 774295.4726392619 1627320.8761221173, 774279.5625145261 1627552.2055660007, 774463.0338481581 1627966.8681749054, 774594.8624808574 1628270.9346196046, 774668.4568410285 1628434.048974297, 775130.9059293694 1628993.4579201723, 775363.6115638041 1629039.8957928426, 775987.4209187841 1629055.8851926285, 776862.799961058 1629080.9823646254, 777018.1051224644 1629154.7303339234, 777513.5205806595 1629389.0065762743, 778122.0186772755 1629676.5164794717, 779057.4647449012 1629335.0312073755, 779576.6543138144 1629210.5084073856, 780314.9926184241 1629427.7073949678, 780580.5122755336 1629518.2436802052, 780561.1528532782 1629736.774275726) | line | [10 empty] | 6 | 2 |  |  | 8654 | 6593 | 1 | FALSE | FALSE | 2 | FALSE | TRUE |  | 6593 |  |  | 780561.1529 | 1629736.7743 | 8654 | 731196.5559 | 1654754.6684 | 6593 | 780561.1529 | 1629736.7743
VN | 1321731650 | LINEVN6470b | 220 | 91.9821 | [5 empty] | 50 | 6 cables - 2 systems | LINESTRING (731196.555862931 1654754.6684322564, 731184.5866766246 1654769.4724572503, 730949.5121967349 1654575.0298039871, 730995.745186654 1654226.4187672657, 731002.0544378981 1653767.8461046924, 731016.2193772233 1653229.038623641, 730997.8286953919 1652742.6676195608, 730990.026427003 1652474.3985556944, 730979.1447032646 1652286.4106755995, 730966.8039427432 1651890.736195553, 731043.4137254186 1651669.448382199, 731216.0345287987 1651176.3017566937, 731270.1190861415 1651016.6123517845, 731447.5723587766 1650501.9742560226, 731629.006578674 1649979.1956874526, 731828.2756117918 1649390.3026032783, 731966.2713644161 1649314.3274013884, 732393.4327476779 1649071.4586676955, 732632.4599419081 1648938.513783867, 732865.6921907368 1648808.5251439258, 733342.1303133891 1648546.5034671442, 733938.7603437481 1648217.8027626036, 734364.3634652975 1647975.8005308276, 734484.270347921 1647611.7384441562, 734585.8553995241 1647292.1139804614, 734709.4172421143 1646909.2938220887, 734769.1117777983 1646503.888986192, 734809.7090368292 1646213.0655215054, 734866.545389977 1645796.2875779793, 734899.8412536883 1645566.3574135497, 734942.8750605755 1645269.802202118, 734997.706752801 1644874.3666307046, 735057.1645938827 1644463.9122195595, 735418.9115759762 1644233.4462506028, 735835.4206668055 1643971.102671577, 736146.0229168552 1643775.872655833, 736296.8086941374 1643681.656778503, 736648.5586421697 1643458.7780793812, 736834.9113264803 1643338.0740372527, 737149.3887103668 1643139.2291042348, 737446.3435872401 1642954.625730499, 737701.7970316036 1642789.848418102, 738054.5639252187 1642568.2140772154, 738392.8074479578 1642355.9036730754, 738440.3198658263 1641976.8538845275, 738483.8715358338 1641632.4760084478, 738534.5036839191 1641229.9031013462, 738584.9771678936 1640828.1919602633, 738641.9424404951 1640339.7118536988, 738878.8881723646 1640240.1741609168, 739262.0513557477 1640081.8991514186, 739595.649614679 1639941.6432872424, 739802.8688879961 1639854.580076855, 739893.5078467636 1639641.95625141, 739986.7288762473 1639416.717819538, 740127.2142146848 1639071.3346861706, 740247.0623259 1638782.9935674446, 740358.10274933 1638509.9282539054, 740459.7813898341 1638262.3053220368, 740569.5649870863 1637999.045795235, 740676.1605303693 1637737.116105564, 740787.7087209831 1637463.6138395607, 740897.7194032776 1637192.2326823138, 741026.542495165 1636882.365352409, 741161.5798172903 1636550.101851959, 741287.6750447829 1636245.4322442894, 741385.231117974 1636007.7978603088, 741485.9073863007 1635760.9302548396, 741589.9537463541 1635510.0121260583, 741688.6872842712 1635270.3643829366, 741791.4284867321 1635021.0717001255, 741957.9181362042 1634773.0592617695, 742126.1520081193 1634524.3454897865, 742360.5937987892 1634176.8980123024, 742628.8447962344 1633779.6049391374, 742758.2628796403 1633585.6160652481, 742940.6104785249 1633320.8867502513, 743191.7830901088 1632950.6219896115, 743722.2591053814 1632142.0297831253, 744111.5509197637 1631972.2583198866, 744541.502793998 1631782.0821450436, 745020.6091347805 1631574.3120103783, 745446.6564001038 1631386.2575963398, 745695.1149079726 1631273.3597572723, 745861.2943767789 1631155.599809293, 746281.3488140516 1630762.7747151442, 746711.299842366 1630363.1595546498, 746888.5559799721 1630265.331399156, 747187.7209817407 1630098.402817097, 747590.8306415069 1629868.7802317664, 747955.3827831041 1629667.4933932102, 748131.0147567241 1629573.6631946845, 748153.8192265551 1629448.5601042158, 748235.7650356845 1629121.6288264235, 748327.0007421838 1628733.469301463, 748369.1492671324 1628511.0667017743, 748427.0319451996 1628262.9785613585, 748514.4119502318 1627941.3940160668, 748720.6791983906 1627030.0197374548, 748851.2754288445 1626581.6483283772, 749050.2996871197 1625969.6887159296, 749161.4111482542 1625603.5061612711, 749414.0851851419 1625327.8050840236, 749887.6683023857 1624831.5057395897, 750146.4758271782 1624452.3307060073, 750370.3689524351 1624110.6993121717, 750590.9860798281 1623862.8034932767, 750996.4365486694 1623419.2152040566, 751403.1438862723 1622995.1596987315, 751573.3809594357 1622800.4583405375, 752016.7690664094 1622549.4050893078, 752367.42422104 1622349.379809307, 752545.3607664161 1622248.9751218923, 752673.2941686867 1622176.7671018746, 753159.1846680145 1621899.162194982, 753783.9112984256 1621960.3763767646, 754188.0055665746 1622002.9328169536, 754696.4667999775 1622056.3612180431, 754937.127610955 1622082.7216976243, 755264.1423725741 1622115.2914319357, 755709.5297778969 1622161.1846106667, 755875.429077653 1621997.8992067284, 756255.0495991275 1621618.2671145385, 756499.4773973832 1621369.068001295, 756732.6227970473 1621134.5298742696, 757167.4964625499 1620698.45801968, 757499.8610609918 1620377.3429189268, 757656.3538451715 1620217.1214793965, 757919.4823136744 1620170.3531566828, 758320.4967338445 1620111.109981514, 758553.4217986978 1620072.1425568443, 758809.9180408531 1620029.2428061508, 759217.2065543535 1619951.261268239, 759497.6515700779 1619907.703923965, 759834.6067056871 1620177.0239570218, 760072.7682866873 1620372.179210259, 760238.3912808131 1620506.707945346, 760363.2378408245 1620608.1130787432, 760703.5631503246 1620885.0895567043, 761418.5981147243 1620778.1239606596, 761820.8102752089 1620863.1617485592, 762097.9881528263 1620923.0174040769, 762492.4977712577 1620984.4269229418, 762853.6409587086 1621192.5622458425, 763297.6612827946 1621447.4297105412, 763564.1377041518 1621600.222691707, 763732.2076253521 1621696.5917257266, 764297.8782758613 1622021.1455164824, 764637.5408705713 1621968.8155671188, 765266.8801186634 1621887.4706506848, 765705.8381536934 1621821.8663422205, 766017.9996491979 1621772.996633278, 766458.3926758443 1621736.4365667447, 766906.8771329098 1621699.3971381623, 767305.4471377789 1621666.71148576, 767577.5545017428 1621646.4265391408, 767933.8664860924 1621658.9532658702, 768313.8927207878 1621670.3181523269, 768803.6497974084 1621693.526649579, 769437.7491995005 1621721.4953494605, 769671.9924195 1621896.6011286725, 770122.9833951426 1622234.5490728929, 770617.0024592159 1622758.410816959, 770824.8298312012 1622981.34034884, 770905.0349842772 1623320.635141071, 770985.2296156213 1623738.0576712072, 771569.6566925632 1624574.1583221327, 771788.4717706856 1624897.459579521, 772160.3629377382 1625309.505326974, 772525.9360396354 1625548.5702106284, 773012.5880278477 1625868.269926589, 773216.5499310661 1625877.447479183, 774035.345133218 1625910.9422605648, 774343.1139005758 1626595.5886290644, 774295.4726392619 1627320.8761221173, 774279.5625145261 1627552.2055660007, 774463.0338481581 1627966.8681749054, 774594.8624808574 1628270.9346196046, 774668.4568410285 1628434.048974297, 775130.9059293694 1628993.4579201723, 775363.6115638041 1629039.8957928426, 775987.4209187841 1629055.8851926285, 776862.799961058 1629080.9823646254, 777018.1051224644 1629154.7303339234, 777513.5205806595 1629389.0065762743, 778122.0186772755 1629676.5164794717, 779057.4647449012 1629335.0312073755, 779576.6543138144 1629210.5084073856, 780314.9926184241 1629427.7073949678, 780580.5122755336 1629518.2436802052, 780561.1528532782 1629736.774275726) | line | [10 empty] | 6 | 2 |  |  | 8654 | 6593 | 1 | FALSE | FALSE | 2 | FALSE | TRUE |  | 6593 |  |  | 780561.1529 | 1629736.7743 | 8654 | 731196.5559 | 1654754.6684 | 6593 | 780561.1529 | 1629736.7743
VN | 1321731651 | LINEVN6471a | 220 | 0.55015 | [5 empty] | 50 | 12 cables - 4 systems | LINESTRING (780905.6370154931 1630038.8792638981, 780809.0381556923 1629944.702545193, 780561.1528532782 1629736.774275726) | line | [10 empty] | 12 | 4 |  |  | 8655 | 6593 | 1 | FALSE | FALSE | 4 | FALSE | TRUE |  | 6593 |  |  | 780561.1529 | 1629736.7743 | 8655 | 780905.637 | 1630038.8793 | 6593 | 780561.1529 | 1629736.7743
VN | 1321731651 | LINEVN6471b | 220 | 0.55015 | [5 empty] | 50 | 12 cables - 4 systems | LINESTRING (780905.6370154931 1630038.8792638981, 780809.0381556923 1629944.702545193, 780561.1528532782 1629736.774275726) | line | [10 empty] | 12 | 4 |  |  | 8655 | 6593 | 1 | FALSE | FALSE | 4 | FALSE | TRUE |  | 6593 |  |  | 780561.1529 | 1629736.7743 | 8655 | 780905.637 | 1630038.8793 | 6593 | 780561.1529 | 1629736.7743
VN | 1321731651 | LINEVN6471c | 220 | 0.55015 | [5 empty] | 50 | 12 cables - 4 systems | LINESTRING (780905.6370154931 1630038.8792638981, 780809.0381556923 1629944.702545193, 780561.1528532782 1629736.774275726) | line | [10 empty] | 12 | 4 |  |  | 8655 | 6593 | 1 | FALSE | FALSE | 4 | FALSE | TRUE |  | 6593 |  |  | 780561.1529 | 1629736.7743 | 8655 | 780905.637 | 1630038.8793 | 6593 | 780561.1529 | 1629736.7743
VN | 1321731651 | LINEVN6471d | 220 | 0.55015 | [5 empty] | 50 | 12 cables - 4 systems | LINESTRING (780905.6370154931 1630038.8792638981, 780809.0381556923 1629944.702545193, 780561.1528532782 1629736.774275726) | line | [10 empty] | 12 | 4 |  |  | 8655 | 6593 | 1 | FALSE | FALSE | 4 | FALSE | TRUE |  | 6593 |  |  | 780561.1529 | 1629736.7743 | 8655 | 780905.637 | 1630038.8793 | 6593 | 780561.1529 | 1629736.7743