## Sheet1
name | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | geometry
4.0_hl2 | NODEVN0003a | NODEVN0003b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (682154.0170507935 2315887.789708228)
19.0_hl2 | NODEVN0011b | NODEVN0011a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (589125.923124857 2317587.263361932)
40.0_hl2 | NODEVN0019a | NODEVN0019b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (695487.710406585 1192613.6780895926)
51.0_hl2 | NODEVN0026a | NODEVN0026b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (693535.340113952 1198103.2986719997)
52.0_hl2 | NODEVN0027a | NODEVN0027b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (696953.7557265959 1205905.58205772)
60.0_hl2 | NODEVN0030b | NODEVN0030a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (713175.2783897883 1223185.5998046147)
61.0_hl2 | NODEVN0031a | NODEVN0031b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (704985.7630251609 1218405.1034523197)
115.0_hl2 | NODEVN0055a | NODEVN0055b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (787701.2540001175 1321710.0995100674)
182.0_hl2 | NODEVN0092a | NODEVN0092b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (659417.4920867612 1174978.523050284)
257.0_hl2 | NODEVN0127a | NODEVN0127b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (695515.2856387986 1192283.8172333918)
518.0_hl2 | NODEVN0275a | NODEVN0275b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (813329.4387594864 1388776.0743535222)
1220.0_hl2 | NODEVN0824b | NODEVN0824a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (657655.8846970345 2324725.181892881)
1249.0_hl2 | NODEVN0830a | NODEVN0830b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (657815.2553492831 2322493.4380289074)
1266.0_hl2 | NODEVN0832a | NODEVN0832b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (721789.304545742 2327159.364040631)
1271.0_hl2 | NODEVN0834a | NODEVN0834b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (722042.0573861231 2326372.5193739207)
1344.0_hl2 | NODEVN0878a | NODEVN0878b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (737907.7992176698 1158836.44556056)
1394.0_hl2 | NODEVN0885a | NODEVN0885b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (580672.3953249136 2334347.629577826)
1400.0_hl2 | NODEVN0886a | NODEVN0886b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (594860.2045804999 2359002.9427461023)
1426.0_hl2 | NODEVN0909b | NODEVN0909a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (593650.228483575 2345795.702584434)
1427.0_hl2 | NODEVN0910b | NODEVN0910a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (593578.4216182125 2346083.9712106744)
1428.0_hl2 | NODEVN0911a | NODEVN0911b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (594629.9349998597 2341168.9119496434)
1878.0_hl2 | NODEVN1152b | NODEVN1152a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (625702.922725801 2317245.5140421027)
1893.0_hl2 | NODEVN1158b | NODEVN1158a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (616660.2119197169 2321660.973376557)
1895.0_hl2 | NODEVN1159a | NODEVN1159b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (616871.6789705375 2321941.463328356)
1896.0_hl2 | NODEVN1160a | NODEVN1160b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (618432.2642256407 2330996.2322895154)
1897.0_hl2 | NODEVN1161a | NODEVN1161b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (618337.7886872074 2330335.345266271)
1898.0_hl2 | NODEVN1162a | NODEVN1162b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (618475.6359212615 2331770.317577759)
1899.0_hl2 | NODEVN1163a | NODEVN1163b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (618170.6066574231 2332086.308723106)
1900.0_hl2 | NODEVN1164a | NODEVN1164b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (614665.391310342 2334604.958398676)
1901.0_hl2 | NODEVN1165a | NODEVN1165b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (615304.4366507039 2334477.0038050944)
1902.0_hl2 | NODEVN1166a | NODEVN1166b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (611003.0505151979 2333121.0171136735)
1903.0_hl2 | NODEVN1167a | NODEVN1167b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (611514.1185412171 2333286.367915314)
1904.0_hl2 | NODEVN1168a | NODEVN1168b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (607105.8523808105 2332072.316669534)
1905.0_hl2 | NODEVN1169b | NODEVN1169a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (597129.0163696145 2332980.642656479)
1908.0_hl2 | NODEVN1172b | NODEVN1172a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (606653.5005496595 2332046.95646161)
1915.0_hl2 | NODEVN1174b | NODEVN1174a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (597365.5848054223 2333001.847465074)
1919.0_hl2 | NODEVN1177a | NODEVN1177b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (594574.0217816472 2340455.266796314)
2025.0_hl2 | NODEVN1234a | NODEVN1234b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (581056.4119065438 2321043.0282498356)
2027.0_hl2 | NODEVN1236a | NODEVN1236b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (578096.1514482069 2318453.621293502)
2452.0_hl2 | NODEVN1413a | NODEVN1413b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (627047.2842828373 2317043.73932735)
2739.0_hl2 | NODEVN1596a | NODEVN1596b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (703048.317155873 1218458.846581559)
2740.0_hl2 | NODEVN1597a | NODEVN1597b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (700941.0268734975 1218518.9175364692)
2741.0_hl2 | NODEVN1598a | NODEVN1598b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (700310.3656958411 1218533.6278182971)
2742.0_hl2 | NODEVN1599a | NODEVN1599b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (696940.5952514911 1218446.9661544566)
2743.0_hl2 | NODEVN1600a | NODEVN1600b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (694454.6552796687 1217321.9066387324)
2984.0_hl2 | NODEVN1753a | NODEVN1753b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (671115.9236155497 1210101.657485)
3750.0_hl2 | NODEVN1934a | NODEVN1934b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (703724.7287187565 1218439.173927071)
3751.0_hl2 | NODEVN1935a | NODEVN1935b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (697541.7046713074 1218609.6117818882)
3752.0_hl2 | NODEVN1936a | NODEVN1936b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (693380.6331834163 1216929.1993832877)
5748.0_hl2 | NODEVN2214b | NODEVN2214a | 548.7137 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (790666.5681916326 1326601.4915172472)
6073.0_hl2 | NODEVN2330a | NODEVN2330b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (584300.6860345436 2384051.7824636144)
6185.0_hl2 | NODEVN2376a | NODEVN2376b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (682153.9022190853 2316607.372290439)
6331.0_hl2 | NODEVN2422b | NODEVN2422a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (589880.1299956035 2320056.4155268786)
6489.0_hl2 | NODEVN2466a | NODEVN2466b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (585924.0276204942 2382324.064964569)
6491.0_hl2 | NODEVN2468a | NODEVN2468b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (585427.8694139023 2382851.225307329)
7468.0_hl2 | NODEVN2827b | NODEVN2827a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (697161.9337216325 1206199.8892398493)
7469.0_hl2 | NODEVN2828a | NODEVN2828b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (703973.1991397288 1208574.563984857)
8417.0_hl2 | NODEVN3036a | NODEVN3036b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (658939.919090979 1174245.8822946714)
153608703.0_hl2 | NODEVN3270b | NODEVN3270a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (610767.2714015101 2314993.459648306)
183249722.0_hl2 | NODEVN3271b | NODEVN3271a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (818127.2230445582 1392013.5057970684)
241065371.0_hl2 | NODEVN3273b | NODEVN3273a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (684710.9143918614 2304282.7839601855)
251048155.0_hl2 | NODEVN3276a | NODEVN3276b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (601171.8082047601 2242065.475723606)
251790836.0_hl3 | NODEVN3277b | NODEVN3277c | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (588755.260013138 2308723.1808789526)
251790836.0_hm3 | NODEVN3277b | NODEVN3277a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (588755.260013138 2308723.1808789526)
251790836.0_ml3 | NODEVN3277a | NODEVN3277c | 487.7455 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (588755.260013138 2308723.1808789526)
251794098.0_hl2 | NODEVN3278b | NODEVN3278a | 457.2614 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (590076.4725677992 2320299.8007492465)
294127333.0_hl2 | NODEVN3283b | NODEVN3283a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (704421.9498833179 1208507.6315400691)
306259034.0_hl2 | NODEVN3284a | NODEVN3284b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (696857.3042865028 1192133.7431532408)
306295536.0_hl3 | NODEVN3285c | NODEVN3285b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (687926.3054338573 1183090.8823587215)
306295536.0_hm3 | NODEVN3285c | NODEVN3285a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (687926.3054338573 1183090.8823587215)
306295536.0_ml3 | NODEVN3285a | NODEVN3285b | 731.6183 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (687926.3054338573 1183090.8823587215)
306440153.0_hl3 | NODEVN3288b | NODEVN3288c | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (684216.0414338481 1221250.7609216615)
306440153.0_hm3 | NODEVN3288b | NODEVN3288a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (684216.0414338481 1221250.7609216615)
306440153.0_ml3 | NODEVN3288a | NODEVN3288c | 487.7455 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (684216.0414338481 1221250.7609216615)
306440155.0_hl2 | NODEVN3289b | NODEVN3289a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (716422.0866424055 1228422.4941682487)
307638314.0_hl2 | NODEVN3291b | NODEVN3291a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (681560.8903981568 1183225.9297265648)
315445688.0_hl2 | NODEVN3296b | NODEVN3296a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (837058.6910976912 1285549.44825389)
315553115.0_hl3 | NODEVN3297c | NODEVN3297b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (675116.1744632139 1187653.2891916647)
315553115.0_hm3 | NODEVN3297c | NODEVN3297a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (675116.1744632139 1187653.2891916647)
315553115.0_ml3 | NODEVN3297a | NODEVN3297b | 274.3568 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (675116.1744632139 1187653.2891916647)
315766015.0_hl2 | NODEVN3299b | NODEVN3299a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (712013.1143015946 1188666.1842013882)
317895152.0_hl3 | NODEVN3302c | NODEVN3302a | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (715103.3932732425 1216226.5614804374)
317895152.0_hm3 | NODEVN3302c | NODEVN3302b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (715103.3932732425 1216226.5614804374)
317895152.0_ml3 | NODEVN3302b | NODEVN3302a | 228.6307 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (715103.3932732425 1216226.5614804374)
400474243.0_hl2 | NODEVN3310a | NODEVN3310b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (901241.3563244101 1311058.2574453037)
400482074.0_hl2 | NODEVN3311a | NODEVN3311b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (866002.4703718168 1270060.8236316661)
400591170.0_hl3 | NODEVN3312a | NODEVN3312c | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (576315.4711655542 2246319.2415315253)
400591170.0_hm3 | NODEVN3312a | NODEVN3312b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (576315.4711655542 2246319.2415315253)
400591170.0_ml3 | NODEVN3312b | NODEVN3312c | 438.971 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (576315.4711655542 2246319.2415315253)
400633260.0_hl3 | NODEVN3314a | NODEVN3314c | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (593837.1720748357 2018158.3159913984)
400633260.0_hm3 | NODEVN3314a | NODEVN3314b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (593837.1720748357 2018158.3159913984)
400633260.0_ml3 | NODEVN3314b | NODEVN3314c | 457.2614 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (593837.1720748357 2018158.3159913984)
400645442.0_hl2 | NODEVN3315a | NODEVN3315b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (668465.975520919 1931358.6658243677)
400791086.0_hl3 | NODEVN3316a | NODEVN3316b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (838182.8539773042 1772314.6469058653)
400791086.0_hm3 | NODEVN3316a | NODEVN3316c | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (838182.8539773042 1772314.6469058653)
400791086.0_ml3 | NODEVN3316c | NODEVN3316b | 182.9046 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (838182.8539773042 1772314.6469058653)
401042494.0_hl2 | NODEVN3318a | NODEVN3318b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (778059.9538894538 1819115.0244873324)
433817466.0_hl2 | NODEVN3325a | NODEVN3325b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (804620.1099281436 1746196.7069966665)
436002389.0_hl2 | NODEVN3326b | NODEVN3326a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (726409.2941938962 1855899.8574345338)
439941742.0_hl2 | NODEVN3328b | NODEVN3328a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (810682.9703865082 1709518.1859198723)
468821783.0_hl3 | NODEVN3330b | NODEVN3330c | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (721320.0019335928 2328073.3167932145)
468821783.0_hm3 | NODEVN3330b | NODEVN3330a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (721320.0019335928 2328073.3167932145)
468821783.0_ml3 | NODEVN3330a | NODEVN3330c | 203.2273 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (721320.0019335928 2328073.3167932145)
469414362.0_hl2 | NODEVN3331a | NODEVN3331b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (628716.6197643693 2354903.9724686053)
483525462.0_hl2 | NODEVN3338a | NODEVN3338b | 548.7137 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (567740.8708272267 2350633.267980681)
484052979.0_hl2 | NODEVN3339b | NODEVN3339a | 731.6183 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (570707.569076101 2196642.153586667)
484379351.0_hl2 | NODEVN3340a | NODEVN3340b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (639300.6731895423 2272464.1474282877)
548201687.0_hl2 | NODEVN3350a | NODEVN3350b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (851990.809377838 1435033.8249854716)
548717060.0_hl2 | NODEVN3352a | NODEVN3352b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (915489.5666432708 1254286.1796351057)
548723124.0_hl2 | NODEVN3353a | NODEVN3353b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (839423.4158771178 1213849.744926124)
548829947.0_hl2 | NODEVN3355b | NODEVN3355a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (572746.7416426173 1120244.442114647)
548869165.0_hl2 | NODEVN3356b | NODEVN3356a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (516061.8744250275 1181028.8348817483)
548970101.0_hl2 | NODEVN3358a | NODEVN3358b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (578777.0585068207 1029239.7792304157)
548970103.0_hl2 | NODEVN3359a | NODEVN3359b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (506243.7202527645 1017473.412728129)
548970118.0_hl2 | NODEVN3362b | NODEVN3362a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (518264.6288647993 1104791.7430198053)
549005377.0_hl2 | NODEVN3363b | NODEVN3363a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (604550.6967413643 1059762.780929656)
549038673.0_hl2 | NODEVN3364a | NODEVN3364b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (939188.3023596836 1295015.695393272)
549197475.0_hl2 | NODEVN3367a | NODEVN3367b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (956101.7286364362 1450606.9766743805)
549296358.0_hl2 | NODEVN3368a | NODEVN3368b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (947520.8561317872 1528538.9171668948)
549400050.0_hl3 | NODEVN3373a | NODEVN3373b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (901721.4744867319 1698984.4210814366)
549400050.0_hm3 | NODEVN3373a | NODEVN3373c | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (901721.4744867319 1698984.4210814366)
549400050.0_ml3 | NODEVN3373c | NODEVN3373b | 487.7455 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (901721.4744867319 1698984.4210814366)
549400051.0_hl2 | NODEVN3374b | NODEVN3374a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (909290.4940253866 1702039.4378135253)
549617560.0_hl2 | NODEVN3376a | NODEVN3376b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (536176.253900054 2085083.941498187)
549621116.0_hl2 | NODEVN3377b | NODEVN3377a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (622678.1852017781 2262171.5682676397)
549734849.0_hl2 | NODEVN3379b | NODEVN3379a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (589304.4677849588 2355805.183609847)
549739658.0_hl3 | NODEVN3380a | NODEVN3380c | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (593907.0468775055 2359630.1887888084)
549739658.0_hm3 | NODEVN3380a | NODEVN3380b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (593907.0468775055 2359630.1887888084)
549739658.0_ml3 | NODEVN3380b | NODEVN3380c | 731.6183 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (593907.0468775055 2359630.1887888084)
549889773.0_hl2 | NODEVN3382a | NODEVN3382b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (682502.7499138839 2316960.612633174)
549914192.0_hl2 | NODEVN3385a | NODEVN3385b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (657617.4074480743 2322065.5860749837)
549914200.0_hl2 | NODEVN3386b | NODEVN3386a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (672255.2034943048 2304926.9772252613)
549941525.0_hl2 | NODEVN3387a | NODEVN3387b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (669741.9626074908 2329344.480436939)
549959350.0_hl2 | NODEVN3389b | NODEVN3389a | 457.2614 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (685422.9076884629 2327744.3506725533)
549959354.0_hl2 | NODEVN3391b | NODEVN3391a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (706429.5573444692 2324990.465072314)
576213266.0_hl2 | NODEVN3394b | NODEVN3394a | 457.2614 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (577632.301826689 2331159.682815972)
613559067.0_hl2 | NODEVN3399a | NODEVN3399b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (725373.728055349 1167307.6288143827)
630750798.0_hl2 | NODEVN3405a | NODEVN3405b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (646547.3544868532 2000893.9854742913)
708617218.0_hl2 | NODEVN3414b | NODEVN3414a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (615515.7750600995 2321498.5851540165)
714072790.0_hl2 | NODEVN3417b | NODEVN3417a | 731.6183 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (597709.0405126868 2345138.2990660854)
714513856.0_hl2 | NODEVN3419a | NODEVN3419b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (396689.9912300787 2381925.9153921506)
727926069.0_hl2 | NODEVN3424a | NODEVN3424b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (617065.0891227251 2348140.864304996)
748880103.0_hl2 | NODEVN3429b | NODEVN3429a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (662826.270646276 2266226.9664361686)
750907640.0_hl2 | NODEVN3430a | NODEVN3430b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (634433.5001342689 2238963.7357354774)
762471641.0_hl2 | NODEVN3432b | NODEVN3432a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (702647.7584938183 1183444.2428034868)
773079147.0_hl2 | NODEVN3434a | NODEVN3434b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (573892.2644176013 1155246.7536042528)
827889590.0_hl2 | NODEVN3439b | NODEVN3439a | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (743911.6403709381 2332534.0995226717)
827889600.0_hl2 | NODEVN3440a | NODEVN3440b | 914.5228 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (667011.1134784669 1060265.733965881)
846270016.0_hl3 | NODEVN3447a | NODEVN3447b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (298518.7009231165 2449628.4490524805)
846270016.0_hm3 | NODEVN3447a | NODEVN3447c | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (298518.7009231165 2449628.4490524805)
846270016.0_ml3 | NODEVN3447c | NODEVN3447b | 182.9046 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (298518.7009231165 2449628.4490524805)
875587591.0_hl2 | NODEVN3454b | NODEVN3454a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (568801.8089071094 2066994.275225639)
881704523.0_hl2 | NODEVN3461a | NODEVN3461b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (919985.498890213 1266298.684656275)
893223532.0_hl2 | NODEVN3465a | NODEVN3465b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (279833.7897606667 2473258.5374380657)
967849373.0_hl2 | NODEVN3470b | NODEVN3470a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (463659.1024569251 1136756.538567227)
969705786.0_hl2 | NODEVN3473b | NODEVN3473a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (943492.823964867 1531368.5075622532)
1001296656.0_hl2 | NODEVN3479b | NODEVN3479a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (692809.8709855521 1216442.569156059)
1010248489.0_hl2 | NODEVN3484b | NODEVN3484a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (618234.879034233 1073632.4835420223)
1036278524.0_hl2 | NODEVN3488b | NODEVN3488a | 731.6183 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (621393.7855874939 2338648.8111484246)
1036278525.0_hl2 | NODEVN3489b | NODEVN3489a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (604536.4386148038 2332609.6212677364)
1036278527.0_hl2 | NODEVN3490b | NODEVN3490a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (580081.3188580964 2341617.610660143)
1036283936.0_hl2 | NODEVN3491a | NODEVN3491b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (608279.6577544892 2300391.1834120317)
1043531953.0_hl2 | NODEVN3492b | NODEVN3492a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (531011.6273690924 2371501.9814209705)
1043837413.0_hl2 | NODEVN3493b | NODEVN3493a | 548.7137 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (632631.2253280107 2317554.625191238)
1043837466.0_hl3 | NODEVN3494c | NODEVN3494a | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (593301.3878143076 2340542.6934897057)
1043837466.0_hm3 | NODEVN3494c | NODEVN3494b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (593301.3878143076 2340542.6934897057)
1043837466.0_ml3 | NODEVN3494b | NODEVN3494a | 731.6183 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (593301.3878143076 2340542.6934897057)
1043856245.0_hl2 | NODEVN3496b | NODEVN3496a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (519130.27069681784 2380488.492407037)
1044267694.0_hl3 | NODEVN3507c | NODEVN3507a | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (566937.7892371565 2320617.6476992876)
1044267694.0_hm3 | NODEVN3507c | NODEVN3507b | 1097.4274 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (566937.7892371565 2320617.6476992876)
1044267694.0_ml3 | NODEVN3507b | NODEVN3507a | 1097.4274 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (566937.7892371565 2320617.6476992876)
1044444744.0_hl2 | NODEVN3509b | NODEVN3509a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (558909.0352946388 2315206.2180569177)
1045125739.0_hl2 | NODEVN3521b | NODEVN3521a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (666916.7531630199 2313574.0096605853)
1046230185.0_hl2 | NODEVN3524b | NODEVN3524a | 914.5228 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (548508.5064818643 2336780.744036083)
1047280375.0_hl2 | NODEVN3528a | NODEVN3528b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (568947.9348670761 2122503.004656542)
1047400696.0_hl3 | NODEVN3532a | NODEVN3532c | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (575525.5898954446 2137246.6460731244)
1047400696.0_hm3 | NODEVN3532a | NODEVN3532b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (575525.5898954446 2137246.6460731244)
1047400696.0_ml3 | NODEVN3532b | NODEVN3532c | 228.6307 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (575525.5898954446 2137246.6460731244)
1047505697.0_hl2 | NODEVN3535a | NODEVN3535b | 548.7137 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (570852.4510344601 2174079.8726274157)
1049378480.0_hl2 | NODEVN3547b | NODEVN3547a | 640.166 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (588861.5082182339 2276847.457899569)
1049679589.0_hl2 | NODEVN3556b | NODEVN3556a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (639573.5120034484 2312069.610155765)
1050880133.0_hl2 | NODEVN3578a | NODEVN3578b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (820122.3420934279 1539416.145957735)
1051379225.0_hl3 | NODEVN3579b | NODEVN3579c | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (671693.112914094 1210171.1908165973)
1051379225.0_hm3 | NODEVN3579b | NODEVN3579a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (671693.112914094 1210171.1908165973)
1051379225.0_ml3 | NODEVN3579a | NODEVN3579c | 228.6307 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (671693.112914094 1210171.1908165973)
1051382594.0_hl2 | NODEVN3580a | NODEVN3580b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (672925.920784035 1297504.4757189597)
1051605927.0_hl2 | NODEVN3582a | NODEVN3582b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (648620.3208644477 1222359.7379198216)
1051907167.0_hl2 | NODEVN3584a | NODEVN3584b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (630853.4966454938 1151131.9267337478)
1052065868.0_hl2 | NODEVN3585a | NODEVN3585b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (598833.7600535689 1134888.8638133856)
1052125064.0_hl2 | NODEVN3587a | NODEVN3587b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (582420.1294466464 1101335.0874675151)
1052217623.0_hl2 | NODEVN3592b | NODEVN3592a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (575321.2007451406 1123939.8778430147)
1052241938.0_hl2 | NODEVN3594a | NODEVN3594b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (623467.7855793859 1150134.0221499563)
1052392053.0_hl2 | NODEVN3600a | NODEVN3600b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (670766.3758457776 1218969.7132004169)
1184888492.0_hl2 | NODEVN3637a | NODEVN3637b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (655220.3284511513 1197095.1743985366)
1192268300.0_hl3 | NODEVN3643c | NODEVN3643b | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (787053.458536481 1324475.8147137207)
1192268300.0_hm3 | NODEVN3643c | NODEVN3643a | 1646.1411 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (787053.458536481 1324475.8147137207)
1192268300.0_ml3 | NODEVN3643a | NODEVN3643b | 1646.1411 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (787053.458536481 1324475.8147137207)
1196308469.0_hl2 | NODEVN3648a | NODEVN3648b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (685800.7487898053 1262633.5912291126)
1198563264.0_hl2 | NODEVN3653a | NODEVN3653b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (678368.5131126873 1230414.0408513062)
1199485835.0_hl2 | NODEVN3659b | NODEVN3659a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (697886.4903419559 1226312.0162986764)
1199780747.0_hl2 | NODEVN3662b | NODEVN3662a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (689608.5449111008 1212923.6914885396)
1204890398.0_hl2 | NODEVN3669a | NODEVN3669b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (692416.6458274304 1197399.6029108108)
1204890423.0_hl2 | NODEVN3670a | NODEVN3670b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (692466.5096063239 1197981.6175550455)
1211783783.0_hl2 | NODEVN3673a | NODEVN3673b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (839800.7863901695 1700336.5003604323)
1212041269.0_hl2 | NODEVN3676a | NODEVN3676b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (757430.7496239763 1207779.8812035366)
1216970900.0_hl2 | NODEVN3691b | NODEVN3691a | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (722587.7332951917 1172887.6014816)
1229192873.0_hl2 | NODEVN3703b | NODEVN3703a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (808509.9289445895 1275352.5922690246)
1233471417.0_hl2 | NODEVN3708a | NODEVN3708b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (872541.0263810683 1667008.5637471273)
1240467340.0_hl2 | NODEVN3718a | NODEVN3718b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (587585.5011066537 2455195.9208026766)
1244838424.0_hl2 | NODEVN3720a | NODEVN3720b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (536859.9314828997 2361859.685526982)
1245195233.0_hl2 | NODEVN3721b | NODEVN3721a | 457.2614 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (779777.4862860763 2371759.0843417076)
1258175914.0_hl2 | NODEVN3725b | NODEVN3725a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (919608.452151878 1652164.0363268175)
1263020542.0_hl2 | NODEVN3730b | NODEVN3730a | 1463.2365 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (791781.4326837441 1734963.019801132)
1263497515.0_hl2 | NODEVN3732b | NODEVN3732a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (404438.6728310178 2364530.737967403)
1263573984.0_hl2 | NODEVN3743b | NODEVN3743a | 548.7137 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (387001.0081206752 2438321.5021217256)
1263839761.0_hl2 | NODEVN3748a | NODEVN3748b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (403542.7682239062 2475935.7291695904)
1264568817.0_hl2 | NODEVN3754a | NODEVN3754b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (518565.9602989751 2407750.1884174948)
1264568832.0_hl2 | NODEVN3756a | NODEVN3756b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (540690.7984806384 2472218.245614762)
1264593813.0_hl2 | NODEVN3759a | NODEVN3759b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (588051.9494716239 2378364.8491730364)
1265274413.0_hl2 | NODEVN3770a | NODEVN3770b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (693053.5023024908 2321015.490857546)
1265612937.0_hl2 | NODEVN3782a | NODEVN3782b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (673038.8770053056 2317050.7270655385)
1265851967.0_hl2 | NODEVN3805a | NODEVN3805b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (647627.0720574851 2326349.765184648)
1265902478.0_hl2 | NODEVN3812a | NODEVN3812b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (555842.5262005975 2345756.31855053)
1266260834.0_hl2 | NODEVN3830b | NODEVN3830a | 548.7137 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (585316.5082163983 2381954.2913155663)
1267254187.0_hl2 | NODEVN3839a | NODEVN3839b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (627035.4804813428 2314346.1240450996)
1271285978.0_hl2 | NODEVN3875b | NODEVN3875a | 548.7137 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (819462.0447772823 1594455.9402820047)
1271798294.0_hl2 | NODEVN3886a | NODEVN3886b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (934988.449113071 1576561.6719652724)
1273140706.0_hl2 | NODEVN3915a | NODEVN3915b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (944697.7442434913 1448548.8960292807)
1273255946.0_hl2 | NODEVN3922a | NODEVN3922b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (951985.1803142448 1394204.0095280288)
1273527210.0_hl2 | NODEVN3935b | NODEVN3935a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (939393.1109095406 1296352.113028805)
1273898569.0_hl2 | NODEVN3942a | NODEVN3942b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (922576.3335810571 1273366.7783322276)
1273948701.0_hl2 | NODEVN3965b | NODEVN3965a | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (891179.6789802464 1242521.526399411)
1274466549.0_hl2 | NODEVN3984a | NODEVN3984b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (952133.7597604641 1334196.507070627)
1309081728.0_hl3 | NODEVN4021a | NODEVN4021c | 831.3844 | 500 | 110 | 14.5 | 0.6 | 40 | 0.12 | POINT (817908.7061676255 1560794.9028655498)
1309081728.0_hm3 | NODEVN4021a | NODEVN4021b | 831.3844 | 500 | 220 | 14 | 0.5 | 40 | 0.1 | POINT (817908.7061676255 1560794.9028655498)
1309081728.0_ml3 | NODEVN4021b | NODEVN4021c | 160.0415 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (817908.7061676255 1560794.9028655498)
1320783970.0_hl2 | NODEVN4059a | NODEVN4059b | 548.7137 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (749974.5162004238 1834727.6596742978)
1328486724.0_hl2 | NODEVN4074a | NODEVN4074b | 365.8091 | 220 | 110 | 12 | 0.7 | 30 | 0.15 | POINT (595029.7406550893 2259105.0325548393)